CULTURA TÉCNICA

ENGENHARIA • SEGURANÇA DO TRABALHO • CONSULTORIA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE — PMOC

Modelo-base editável para sistemas de climatização

| CONTRATANTE | [RAZÃO SOCIAL / NOME] |
| --- | --- |
| ESTABELECIMENTO | [ENDEREÇO / UNIDADE] |
| IDENTIFICAÇÃO | [CÓDIGO • REVISÃO • DATA] |

MODELO DEMONSTRATIVO EDITÁVEL — NÃO UTILIZAR SEM INSPEÇÃO, DADOS REAIS E VALIDAÇÃO TÉCNICA.

# 1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão social: [ ] • CNPJ: [ ] • Endereço: [ ] • Responsável legal: [ ]

Responsável técnico: [ ] • Registro profissional: [ ] • ART: [ ]

Área climatizada: [ ] m² • Ocupação/uso: [ ] • Pessoas estimadas: [ ]

# 2. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Estabelecer procedimentos e registros de manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização abrangidos, visando condições adequadas de operação e qualidade do ar interior, conforme escopo e legislação aplicável. Identificar ambientes e equipamentos incluídos/excluídos.

# 3. BASE LEGAL E DOCUMENTAL

Lei nº 13.589/2018; Portaria GM/MS nº 3.523/1998; RE Anvisa nº 9/2003 e normas que as atualizem ou complementem; normas ABNT aplicáveis e instruções dos fabricantes. Verificar exigências estaduais/municipais e a versão vigente na emissão.

# 4. INVENTÁRIO DOS SISTEMAS

Tag | Ambiente | Tipo | Fabricante/modelo | Capacidade (BTU/h ou TR) | Refrigerante | Nº série | Localização | Filtro | Dreno | Data de instalação | Estado/observações.

# 5. RESPONSABILIDADES

Contratante: acesso, operação adequada, comunicação de falhas, contratação e guarda dos registros. Responsável técnico: elaboração/revisão dentro de suas atribuições, definição de procedimentos e avaliação técnica. Executores: profissionais qualificados, registros de serviço e comunicação de anomalias.

# 6. PLANO DE MANUTENÇÃO

Equipamento/componente | Atividade | Método/procedimento | Frequência | Critério de aceitação | Responsável | Registro. Definir frequência tecnicamente justificada, considerando fabricante, uso, ambiente, criticidade e legislação; não adotar periodicidade genérica sem avaliação.

# 7. ROTINAS DE OPERAÇÃO E CONTROLE

Partida/parada, setpoints, renovação de ar quando aplicável, inspeções, limpeza, controle de condensado, filtros, bandejas, serpentinas, ventiladores, dutos, tomadas de ar externo, controle de pragas e prevenção de contaminação. Adaptar ao tipo de sistema instalado.

# 8. QUALIDADE DO AR INTERIOR

Descrever necessidade e plano de avaliação, ambientes representativos, parâmetros, métodos, equipamentos, calibração, laboratório e critérios de comparação. Registrar resultados reais e medidas corretivas. Não declarar qualidade do ar adequada sem avaliação e evidência compatíveis.

# 9. SEGURANÇA, RESÍDUOS E REFRIGERANTES

Procedimentos para bloqueio/etiquetagem, trabalho em altura/eletricidade quando aplicável, EPI, manuseio de refrigerantes, prevenção de vazamentos, recolhimento e destinação adequada. Identificar requisitos legais e profissionais incidentes.

# 10. CRONOGRAMA E REGISTROS

Calendário anual/mensal com tarefas, responsáveis e datas. Formulário de manutenção: data/hora, equipamento, serviço, condição encontrada, peças/insumos, medições, anomalias, ação corretiva, executor e validação.

# 11. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Registrar desvio, risco associado, ação imediata, causa, ação corretiva/preventiva, responsável, prazo, verificação de eficácia e encerramento.

# 12. REVISÃO E ENCERRAMENTO

Definir revisão quando houver alteração de equipamentos, layout, ocupação, processo, legislação, falha recorrente ou resultados insatisfatórios. Anexar inventário, plantas, fichas, certificados, registros e ART.

# CONTROLE DE REVISÕES

Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado por | Aprovado por

[00] | [dd/mm/aaaa] | Emissão inicial | [nome] | [nome]

# ANEXOS E REGISTROS

Anexar somente evidências pertinentes e autorizadas: registros fotográficos, croquis, certificados de calibração, fichas de campo, documentos de processo, inventários, FDS/FISPQ, entrevistas e demais evidências. Identificar cada anexo, data, local e autoria.

# RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ASSINATURAS

Responsável técnico: Flávio José da Silva

Título profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA-MS: 8.764/D [confirmar situação cadastral e atribuições para o objeto]

ART: [número / data / situação]

Assinatura: [assinatura eletrônica ou física]

Representante da contratante: [nome / cargo / assinatura]

A emissão final depende de vistoria, dados rastreáveis, análise normativa vigente, atribuições profissionais e registro de ART quando aplicável.